KLIMA VOX  VSA7-12BE (27081)

Energetska klasa A; AutoRestart; Eliminisanje vlage; iFeel; Kapacitet grejanja 12000 BTU; Kapacitet hlađenja 12000 BTU; Nivo buke spoljašnje jedinice 50 dB; Nivo buke unutrašnje jedinice 39 dB; Potrošnja struje pri grejanju 980 W; Potrošnja struje pri hlađenju 1100 W; Protiv gljivica; Vrsta gasa R410 ecogas; Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠVD)

660x500x240 mm; Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠVD) 750x285x200 mm; Neto težina spoljašnje jedinice 25 kg; Neto težina unutrašnje jedinice 8 kg